KNX-Heizungsaktor für 12 thermische Stellantriebe (HMT 12 S KNX)

KNX-Heizungsaktor zum Steuern von 12 thermischen Stellantrieben, schaltend 24 V DC oder stetig 0-10 V DC; Integration von bis zu 2 Heizkreispumpen; Zur Einbeziehung der Kesselsteuerung; Bedarfsgerechte Anpassung der Vorlauftemperatur: Automatische Ermittlung der maximalen Stellgröße zur Anpassung der Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf; Kein KNX-Raumthermostat notwendig: Flexible Nutzung jedes Kanals als Heizungsaktor oder Heizungsregler

Montage direkt im Heizkreisverteiler; Schraublose Steckklemmtechnik; Integrierte Spannungsversorgung für thermische Stellantriebe; Geräuschlose Halbleiterschalter (Triac);

Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: HMT 12 S KNX

Bestell-Nr.: 4900374

Einheit: ST