# Ausschreibungstext

# Fernbedienung „theSenda B“

Bestell-Nr.: 		9070985 (theSenda B)

Merkmale:

Funktionen Fernbedienung «theSenda B»:

- Universell einsetzbare Fernbedienung für viele LED-Strahler, Innen- und Außenmelder

- Integriertes Luxmeter – ermöglicht einen einfachen Abgleich der Helligkeitsmessung mit der App «theSenda Plug»

- Schalten und Dimmen für drei Lichtkanäle

- Zwei Szenen lassen sich einfach programmieren und abrufen

- Inklusive Wand- und Tischhalter für die Fernbedienung

Funktionen App «theSenda Plug»:

- Universell einsetzbare kostenlose App für iOS und Android Smartphones

- Die Kommunikation zwischen App und Fernbedienung erfolgt per Bluetooth

- Sämtliche Melder sind vorinstalliert und werden automatisch aktualisiert

- Automatische Meldersuche per Filterfunktion oder über gespeicherte Parametersätze

- Schnelle und sichere Parametrierung sowie Bedienung dank intuitiven Benutzeroberfläche

- Umfassende grafische und textliche Hilfsfunktionen sowie Animationen unterstützen die Parametrierung

- Parametersätze lassen sich kundenspezifisch abspeichern und bezeichnen

- Für die Archivierung oder Verwaltung können die Parametersätze exportiert werden, beispielsweise per E-Mail

Technische Daten:

Stromversorgung: 		2 x CR2032 / 3 V, 225 mAh

Batterielebensdauer:		ca. 1 Jahr

Reichweite Bluetooth-Modul: 	min. 10 m

Reichweite IR-Sender: 		min. 10 m

Betriebstemperatur: 		0° C bis +45° C

Schutzart:			IP 40

Betriebssysteme für App:	Android 4.4 X und höher / iOS 9.X und höher