- Unterputz-Dimmer für ESL und 230 V LED-Lampen (DIMAX 542 plus S)

Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung; 250 W Dimmleistung; Bedienung per Taster, Einstellung durch Poti; Einstellbare Mindesthelligkeit für LEDs; lampenschonendes „sanftes“ Ein- und Auschalten, automatische Erkennung der Lastart, Überhitzungsschutz gegen Überlastung und Kurzschlussschutz; Optimierte Einstellungen für LEDs und Glühlampen; einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse; Memoryfunktion, speichert den zuletzt eingestellte Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert; Komfortable Aufweck- und Schlummerfunktion

- Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

- Fabrikat: Theben

- Typ: DIMAX 542 plus S

Bestell-Nr.: 5420130

- Einheit: ST