KNX UP-Funk-Jalousieaktor 1-fach (JU 1 RF KNX)

KNX UP-Funk-Jalousieaktor 1-fach, zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen, integrierte Lüftungsautomatik, sichere Kommunikation über KNX-RF mit Unterstützung von „KNX Data Secure“, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (I2), die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: JU 1 RF KNX

Bestell-Nr.: 4941650

Einheit: ST