UP-Universaldimmer, App-Bedienung (DIMAX 544 plus P)

UP-Universaldimmer für R-, L- und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, Bedienung per Taster oder App über Bluetooth Low Energy, einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, ideal für alle dimmbaren LEDs 250 Watt Dimmleistung, Memoryfunktion, speichert den zuletzt eingestellte Lichtwert und dimmt beim nächsten Einschalten auf diesen Wert, Komfortable Schlummerfunktion, Einstellbare Mindesthelligkeit für LEDs, Einstellbares Dimmverhalten, Einstellbare Treppenlicht-Funktion, App für Android und iOS, Spezielle Lasteinstellung, Sequentielle Szenen, Passwortschutz möglich, lampenschonendes sanftes Ein- und Auschalten, automatische Erkennung der Lastart, Überhitzungsschutz gegen Überlastung, Kurzschlussschutz

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: DIMAX 544 plus P

Bestell-Nr.: 5440130

Einheit: ST