Schnittstelle IP und KNX, Unterstützung von KNX IP Secure (IPSecure-Interface KNX)

Schnittstelle IP und KNX, Unterstützung von KNX IP Secure, Entspricht den Vorgaben des KNXnet/IPStandards, Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App…), Firmware-Update möglich (Theben IP Tool Software), Spannungsversorgung: 12–30 V DC/, PoE - IEEE 802.3af class 1

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: IPSecure-Interface KNX

Bestell-Nr.: 9070771

Einheit: ST