Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, Einbau-Lichtsensor (LUNA 108 plus EL)

Dämmerungsschalter für DIN-Schiene, 1 TE, separater Einbau-Lichtsensor, Schaltverzögerung, Schwellwert und Ausgangs-LED Anzeige

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 108 plus EL

Bestell-Nr.: 1080900

Einheit: ST