Dämmerungsschalter, Einbau-Lichtsensor, 1 Kanal (LUNA 110 plus EL)

Analoger Dämmerungsschalter, externer Einbau-Lichtsensor im Lieferumfang, einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung, Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, DuoFix-Federsteckklemmen, Erweiterter Helligkeitsbereich und einstellbare Verzögerungszeit, 600 Watt LED-Leistung, Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel für eine höhere Lebensdauer, Permanent-AUS und Permanent-EIN Funktion am Potenziometer einstellbar, Test-Funktion, Schalthelligkeit stufenlos einstellbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 110 plus EL

Bestell-Nr.: 1100900

Einheit: ST