LUXORliving-Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs, integrierter Temperatursensor (LUXORliving iON4)

LUXORliving-Tastsensor mit 4 Tasten und 4 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor, Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene im LUXORliving-System, Mehrfarbige Status-LEDs , Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit, Integrierter Temperatursensor für Raumtemperaturregelung mit LUXORliving Heizungsaktoren, Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm), Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Farbe: Weiß

Typ: LUXORliving iON4

Bestell-Nr.: 4800414

Farbe: Schwarz

Typ: LUXORliving iON4 BK

Bestell-Nr.: 4801414

Farbe: Silber

Typ: LUXORliving iON4 SR

Bestell-Nr.: 4802414

Einheit: ST