UP-Funk-Schaltaktor LUXORliving (LUXORliving S1 RF)

LUXORliving 1-fach Funk-Schaltaktor UP, Sichere Kommunikation über KNX-RF mit Unterstützung von KNX Data Secure, Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion, 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Temperatursensor (I2), Die Binäreingänge sind ab Werk dem Schaltausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung), Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z.B. bei Überlast

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving S1 RF

Bestell-Nr.: 4800620

Einheit: ST