# Texte de soumission

# Détecteur de présence optique thePixa P360 KNX UP WH

N° de réf. blanc: 		2269200

Caractéristiques:

- Généralités:

- Détecteur de présence optique pour montage au plafond

- KNX Data Secure

- Zone de détection rectangulaire avec max. 6 zones de détection flexibles (surface totale 11,0 x 15,5 m │171 m2 ; pour une hauteur de montage de 4,5 m)

- Les délimitations de la zone de détection se font via l'appli (thePixa Plug)

- Commande automatique de l'éclairage et du système CVC en fonction de la présence et de la luminosité

- Chaque zone de détection dispose de sa propre mesure de la luminosité

- Équilibrage des mesures de la luminosité via l'appli thePixa Plug

- Sensibilité réglable capteur

- Distinction entre mouvement et présence

- Montage en parallèle de plusieurs détecteurs de présence (maître/esclave ou maître/maître)

- Mode test pour vérifier le fonctionnement et la zone de détection via l'appli (thePixa Plug)

- Signal du degré d'occupation et de la densité d'occupation par télégramme

- Capteur de température intégré

- Intégration dans le plafond dans un boîtier encastré (fixation à 2 points)

- Montage au plafond possible avec boîtier apparent (en option)

- Appli thePixa Plug pour réglages et analyses (iOS/Android)

- Possibilité de mise à jour du micrologiciel KNX (appli ETS)

- Possibilité de mise à jour du capteur (appli thePixa Plug)

- 6 canaux de lumière, lumière zone 1 – lumière zone 6:

- Commutation ou régulation à lumière constante avec 6 régulations autonomes et fonction de veille (lumière d’orientation)

- Mode commutation avec éclairage dimmable

- Objet de commutation libre en cas de type de fonction Commuter

- Automatique ou semi-automatique

- Valeur de commutation de la luminosité réglable en lux via les paramètres

- Valeur de consigne de la luminosité réglable en lux via les paramètres et un télégramme

- Temporisation à l'extinction de la lumière réglable via les paramètres

- Effet de halo pour une meilleure orientation et une plus grande sécurité

- Commande manuelle forcée par télégramme

- 6 canaux CVC, CVC zone 1 – CVC zone 6:

- Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables

- Envoi du mode de fonctionnement

- Télégramme de blocage séparé

- 6 canaux occupation des pièces, occupation des pièces zone 1 – occupation des pièces zone 6:

- Signal du nombre de personnes

- Commande d'un ventilateur avec max. 3 niveaux

- 3 seuils paramétrables (commutateur à seuil)

Caractéristiques techniques:

Tension de service: 				230 – 240 V CA, 50 Hz

Puissance absorbée (230 V):			Mode jour : 0,9 W typique

Mode nuit : 1,6 W typique

Tension du bus KNX:				30 V CC

Courant absorbé du bus KNX: 			< 10 mA

Zone de détection, personnes assises:	5,0 x 7,0 m (h.m. 3,0 m)

Zone de détection, personnes en mouvement: 7,5 m x 10,5 m pour mouvements tangentiels / radiaux                 (h.m. 3,0m)

Hauteur de montage h.m.: 			2,5 – 4,5 m

Valeur de commutation de la luminosité:	5 – 3000 lux / Mesure désactivée

Valeur de consigne de luminosité: 		5 – 3000 lux / éclairage éteint

Temporisation de l'éclairage à l'extinction: 	0 s–60 min

Durée de veille de l'éclairage:			0 s – 60 min / inactif / marche permanente

Valeur de variation de veille:			1 – 25 %

Temporisation à l'enclenchement de la présence: 0 s – 120 min / inactif

Temporisation à l'extinction de la présence: 	0 s – 120 min

Capteur de température:			-15 - +60 °C

Indice de protection: 				IP 20

Température de service: 			-5 °C à +45 °C

Dimensions: 					Ø 860 mm, profondeur de montage 37 mm

Montage: 	Intégration dans le plafond dans boîtier encastré T.1 ou boîtier d'intégration dans le plafond 73A

Montage: 					Montage au plafond possible avec cadre apparent 								thePixa WH

Accessoires en option:

### Cadre apparent thePixa WH

N° de réf. blanc: 		9070816

### Boîtier de montage au plafond 68A

Diamètre de perçage 68 mm

N° de réf.: 			9070992