LUXORliving Binäreingang 6-fach (LUXORliving B6)

Binäreingang für 6 Kanäle; Reiheneinbaugehäuse, Breite 72 mm; 6 potenzialfreie Universal- und Weitbereichsspannungseingänge (10-240 V AC/DC oder intern erzeugte Hilfsspannung von ca. 12 V DC); Softwarefunktionen: Schalter /Taster, Dimmen, Jalousie.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving B6

Bestell-Nr.: 4800430

Einheit: ST