LUXORliving Universal-Dimmaktor 2-fach (LUXORliving D2)

Universal-Dimmaktor 2-fach, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72 mm, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 2 x 400 W/VA, zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt und Hochvolt-Halogenlampen, dimmbare Energiesparlampen, dimmbare LED-Retrofitlampen, automatische Lasterkennung (wählbar), Manuelle Bedienung 0, 25, 50, 75 und 100% oder Test

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving D2

Bestell-Nr.: 4800470

Einheit: ST