LUXORliving Jalousieaktor 4-fach (LUXORliving J4)

Jalousieaktor, 4-fach Antriebssteuerung, Reiheneinbaugehäuse, Breite 72 mm, Relaisausgänge für 4 Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 4 Schließer 6A/250V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving J4

Bestell-Nr.: 4800450

Einheit: ST