LUXORliving Schaltaktor 4-fach (LUXORliving S4)

Schaltaktor mit Relaisausgängen für 4 Schaltkanäle; Reiheneinbaugehäuse, Breite 72 mm; LED

Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal; Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung); Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein und Zentral-Schalten; Schaltfunktionen: Ein/Aus, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2; Rückmelde-Objekt für jeden Kanal; Zentral-Objekte mit und ohne Priorität;16A /250Vca. cos phi = 1

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving S4

Bestell-Nr.: 4800420

Einheit: ST