LUXORliving Tasterschnittstelle Binäreingang 2-fach, (LUXORliving T2)

Binäreingang für bis zu 2 Kanäle; Abmessung (37 x 37 x 10 mm); potentialfreie Eingänge, Kabelanschluss 4-polig, einbaubar zusammen mit konventionellen Tastern / Schaltern in Unterputzdosen. Softwarefunktionen: Schalter /Taster, Dimmen, Jalousie.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXORliving T2

Bestell-Nr.: 4800402

Einheit: ST