EIB/KNX Motorischer Stellantrieb mit integriertem Temperaturregler (CHEOPS control EIB/KNX)

Stellantrieb für stetige Ventilregelung; Vollautomatische Ventilhuberkennung; 2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt; Präsenzmelder; externe Temperaturerfassung; 5 LEDs zur Anzeige der Sollwertverstellung oder des Ventilhubs; 2 Handtasten zur Sollwertverstellung; Max. Stellhub: 7,5mm; Temperaturregelung: Heizungsregelung (Stetigregelung); 2-stufiges Heizen; Heizen und Kühlen; Master-Slave Betrieb bei Verwendung von weiteren Stellantrieben (CHEOPS drive); Zubehör: 2 Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten; Gehäusefarbe weiß; Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz).

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: CHEOPS control EIB/KNX

Bestell-Nr.: 7329201

Einheit: ST