EIB/KNX Motorischer Stellantrieb mit Busankoppler (CHEOPS drive EIB/KNX)

Stellantrieb für stetige Ventilregelung; vollautomatische Ventilhuberkennung; 2 Eingänge für z.B. Fensterkontakt; Präsenzmelder; 5 LEDs zur Anzeige des Ventilhubs; 2 Handtasten zur Sollwertverstellung; Max. Stellhub: 7,5mm; Zubehör: 2 Ventiladapter für gängige Ventile im Lieferumfang enthalten; Gehäusefarbe weiß; Schlüssel zur Verriegelung (Vandalenschutz).

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: CHEOPS drive EIB/KNX

Bestell-Nr.: 7319200

Einheit: ST