# Unterputz-Dimmer für ESL und 230 V LED-Lampen (DIMAX 542 plus)

Unterputz-Universaldimmer für R, L und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung; 250 W Dimmleistung; Bedienung durch leicht zugänglichen Poti; einstellbare Einschalt- und Mindesthelligkeit für ESL; aktivierbare Schlummerfunktion für Kinderzimmer; einstellbare Dimmgeschwindigkeit; zusätzlich bis zu 2 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang z.B. Taster;  Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion (DIN 18015-2)

# Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

# Fabrikat: Theben

# Typ: DIMAX 542 plus

Bestell-Nr.: 5420001

# Einheit: ST