- Unterputz-Dimmer für ESL und 230 V LED-Lampen (DIMAX 544 plus)

Unterputz-Universaldimmer für R, L und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung; 250 W Dimmleistung; Bedienung durch leicht zugänglichen Poti oder per NFC-fähigem Smartphone (Near Field Communication); Programmierung über eine App möglich, über App sind erweiterte Funktionen konfigurierbar; einstellbare Einschalt- und Mindesthelligkeit für ESL; aktivierbare Schlummerfunktion für Kinderzimmer; einstellbare Dimmgeschwindigkeit; zusätzlich bis zu 2 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang z.B. Taster;  Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion (DIN 18015-2)

- Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

- Fabrikat: Theben

- Typ: DIMAX 544 plus

Bestell-Nr.: 5440001

- Einheit: ST