EIB/KNX Dimm-Leistungserweiterung 2fach, Dimm-Boster (DMB 2 S EIB/KNX)

2 Kanal - Dimmleistungserweiterung pro Modul; Erweiterung von DMG 2 S und DME 2 S. Reiheneinbaugehäuse; Breite 72 mm; Mit dem Dimm-Booster kann die Leistung verdoppelt werden auf maximale Last: Symmetrisch: 2 x 600 W/VA; unsymmetrisch: 1 x 1000 W/VA.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: DMB 2 S EIB/KNX

Bestell-Nr.: 4910272

Einheit: ST