- Reiheneinbau-Treppenlicht – Zeitschalter ELPA 3 mit Multispannungseingang (ELPA 3)

Reiheneinbau-Treppenlicht-Zeitschalter, Breite 17,5 mm, Zeitbereich 0,5 - 20 Min. nachschaltbar, Dauerlichtfunktion, 3- und 4- Leiter-Anschluss, max. 150mA Glimmlampenlast mit elektronischem Überlastschutz, zusätzlicher Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...240 V, 1 Schließer 16(10)A/230 V~

- Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

- Fabrikat: Theben

- Typ: ELPA 3

Bestell-Nr.: 0030002

- Einheit: ST