Ethernet-Kommunikationsmodul für Fernzugriff, 3 TLE (EM LAN top2)

Ethernet-Kommunikationsmodul für Fernzugriff über LAN-DSL-Netzwerk auf die Zeitschaltuhren TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC und TR 644 top2 RC; Fernprogrammierung mittels OBELISK-PC Software; Direkter Fernzugriff auf die Zeitschaltuhr (z.B. Schaltzustand auslesen, Handschaltung durchführen, Uhrzeit kontrollieren); Reiheneinbaugehäuse mit Schnellbefestigung, Breite 52 mm.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: EM LAN top2

Bestell-Nr.: 6490900

Einheit : ST