Kurzzeit- und Kühlschaltuhr, ohne Gehäuse, 24 Std. u. 60 Min., 2 Kanäle. (FRI 77 g-2)

Kurzzeit- und Abtauschaltuhr ohne Gangreserve; Laufwerk ohne Gehäuse  65 x 82 x 48mm; Schnellbefestigung für 35mm Schiene; 24-Std.-Programm steuert Beginn der Abtauphase; einstellbare Abtaudauer 2-56 Min.; zusätzliche zeitverzögerte Ventilatorsteuerung; 2 Wechsler; 16 A/ 250 V~

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: FRI 77 g-2

Bestell-Nr.: 0770802

Einheit: ST