KNX Heizungsaktor, 12 Kanäle (HM 12 T KNX)

EIB/KNX Heizungsaktor für 12 Kanäle, Reiheneinbaugerät, Breite 145 mm, 12 potentialfreie Triac- Ausgänge (24 V-250 V AC), Stetige und schaltende Stellgröße sowie Einbeziehung der Kesselsteuerung wählbar, zusätzlich Zirkulationspumpe steuerbar, Notprogramm bei Bus- oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: HM 12 T KNX

Bestell-Nr.: 4940245

Einheit: ST