KNX Jalousieaktor 8-fach (JM 8 T KNX)

EIB/KNX Jalousieaktor, 8-fach Antriebssteuerung, Reiheneinbaugerät, Breite 145 mm (8TE), Relaisausgänge für 8 Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 8 Schließer 6A/250V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: JM 8 T KNX

Bestell-Nr.: 4940255

Einheit: ST