KNX-OT-Schnittstelle zur Verbindung von KNX-Einzelraumregelung mit OT-Wärmeerzeuger (KNX-OT-Box S)

# KNX-OT-Box zur Verbindung des OT-BUS mit dem KNX- BUS, das Interface  kann als Master für den OpenTherm- Wärmeerzeuger in Kombination mit  einer KNX –Einzelraumregelung eingesetzt werden, bidirektionaler Austausch von Daten zwischen dem OpenTherm-Wärmeerzeuger und der Wärmeverteilung über das KNX-System (Einzelraumregelung) möglich, Anzeige von Status- und Störmeldungen werden über den KNX BUS gesendet, Vorgaben wie max. Stellgröße können für die Kesselsteuerung gesendet werden, dadurch ist  eine bedarfsgerechte Vorlaufoptimierung unter Einbeziehung aller Räume möglich, Wettervorhersagen für zu erwartenden Sonnenschein können bei der Brauchwassererwärmung durch eine Solaranlage berücksichtigt werden, Energieoptimierter Legionellenschutz verhindert unnötige Aufheizungen des Speichers auf die Legionellenschutztemperatur, Abnehmbarer Busankoppler und werkseitig integriertes „Estrich-Trockenprogramm  nach DIN EN 1264-4“, Spannungsversorgung über den Bus, Reiheneinbaugehäuse 4 TE.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: KNX-OT-Box S

Bestell-Nr.: 8559201

Einheit: ST