Linienkoppler KNX (Linienkoppler KNX)

Linienkoppler KNX; Busanschlussklemmen für Hauptlinie und untergeordnete Linie. Galvanische Trennung der Linien. Innerhalb der Linie als Linienverstärker(Repeater) einsetzbar. 2 TLE.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: Linienkoppler S KNX

Bestell-Nr. 9070880

Einheit: ST