Reiheneinbau-Dämmerungsschalter LUNA 108, Aufbau-Lichtsensor (LUNA 108 AL)

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter in 17,5 mm Breite, Einstellbereich 2-100 Lux, separater Aufbau-Lichtsensor für Wandmontage (IP 54) (im Lieferumfang), Schaltverzögerung 20/80 Sek., unverzögerte Schwellwert – Anzeige (rote LED), Kanalzustands – Anzeigen (grüne LED), Schließer 16(10) A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 108 AL

Bestell-Nr.: 1080710

Einheit: ST