Reiheneinbau-Dämmerungsschalter, 2 TLE, 2-2000 Lux, m. Einbaulichtsensor (LUNA 109 m. Einbaulichtsensor)

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter; Breite 35 mm; separater Einbau - Lichtsensor (IP 65); 1,5 m Anschlusskabel; Helligkeitsbereich: 2 - 2000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 60 Sek /60 Sek.; unverz. LED Anzeige; DuoFix- Steckklemmen; Testtaste; 1 Wechsler 16A/250V~ mit LED-Anzeige; Klarsichtabdeckung plombierbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 109 m. Einbaulichtsensor

Bestell-Nr.: 109 0 200

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 064