Digitaler- 2 Kanal- Dämmerungsschalter, 2 TLE, 2-99 000 Lux, m. Einbau-Lichts. (LUNA 112 top2 m. Einbau-Lichtsensor)

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter; Breite 35 mm; separater Einbau - Lichtsensor (IP 66); mit 1,5 m Kabel; Helligkeitsbereich: 2 – 99 000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0-59min.; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display;  Schnittstelle Speicherkarte/PC; 2 externe Steuereingänge m. 5 Funkt; Betriebsstundenzähler für Leuchtmittel; EIN/AUS permanent; DuoFix- Steckklemmen; Nulldurchgangsschaltung; 2 Wechsler 16A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 112 top2 m. Einbau-Lichtsensor

Bestell-Nr.: 112 0 200

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell-Nr.: 907 0 050

Programmier -Set OBELISK top2

Speicherkarte, USB- Steckadapter, Software

Für Windows 2000/XP/Vista

Bestell- Nr.: 907 0 409

OBELISK top2 Speicherkarte einzeln

Bestell- Nr.: 907 0 404