Dämmerungsschalter, 3 TLE, 2- 2000 Lux, digitales Wochenprogramm, m. Aufbau-Lichts. (LUNA 120 top2 m. Aufbau-Lichtsensor)

Reiheneinbau-Dämmerungsschalter; Breite 35 mm; separater Aufbau - Lichtsensor (IP 55); analog einstellbarer Helligkeitsbereich: 2 – 2 000 Lux; Ein-/Ausschalt- Verzögerung 0- 59min.; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Wochenprogramm; Schnittstelle Speicherkarte/PC; EIN/AUS permanent; unverz. LED Anzeige; DuoFix- Steckklemmen; PIN - Verschlüsselung; 10 Jahre Gangreserve; Nulldurchgangsschaltung; Wechsler 16A/250V~; Klarsichtabdeckung plombierbar

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 120 top2  m. Aufbau-Lichtsensor

Bestell-Nr.: 120 0 100

Einheit: ST

Zubehör:

Klemmenabdeckung

Bestell- Nr.: 907 0 050

Programmier -Set OBELISK top2

Speicherkarte, USB- Steckadapter, Software

Für Windows 2000/XP/Vista

Bestell- Nr.: 907 0 409

OBELISK top2 Speicherkarte einzeln

Bestell- Nr.: 907 0 404

23.2.2011