Wandaufbau-Dämmerungsschalter, 5-200 Lux, mit Adapterplatte (LUNA 126 star)

Wandaufbau - Dämmerungsschalter; (IP 55); Gehäuse 85 x 118 x 49 mm; Helligkeitsbereich: 5 - 200 Lux; Ein-/Ausschaltverzögerung ca. 40 Sek.; 1 Schließer 10(6)A/230V~. Adapterplatte für einfachen Austausch.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 126 star inkl. Adapterpl.

Bestell-Nr.: 1260701

Einheit: ST