Wandaufbau-Dämmerungsschalter, 2-2000 Lux (LUNA 128 star)

Wandaufbau - Dämmerungsschalter (IP 55); Gehäuse 85 x 118 x 49 mm; Helligkeitsbereich: 5 - 2000 Lux; Voreingestellter Wert ca. 15 Lux; Ein-/Ausschaltverzögerung ca. 2-100 Sek.; 1 Schließer 16A/230V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUNA 128 star

Bestell-Nr.: 1280700

Einheit: ST