Bewegungsmelder für Wandmontage UP, Lichtst., 200°, max. Ø 8m, IP 40 (LUXA 103-200)

Bewegungsmelder für Unterputz-Wandmontage, Erfassungsbereich 200°, einstellbare Reichweite 1-8 m Radius ( Montagehöhe 1,2... 2 m), erweiterbar durch integrierte Master/Slave oder Master/Master Funktion, Erfassungsbereich durch steckbare Segmente einschränkbar, als Ersatz für Licht- oder Wechselschalter, passend zu 50x50 mm Abdeckrahmen, integrierter Handschalter EIN/AUTO/AUS, automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig, Mischlichtmessung ca. 10...1000 lx, Einschaltdauer 5 s...12 min, zuschaltbare Ausschaltvorwarnung, Relais Licht: 1 Schließer 10 A/230V~, 1000 W Glühlampenlast, Rahmen 80 x 80 mm, mit Schraubklemmen.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXA 103-200

Bestell-Nr.: 103 0 030

# Einheit: ST

Zubehör

## Entstörungsfilter RC-Glied

Zum Schutz vor Schäden durch Überspannungen oder Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders, verursacht z.B. durch Schütz, Leuchtstofflampen, Trafos.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF

Abmessungen: 24 x13 x 6mm

Bestell -Nr.: 9070523