Wettersensorik LUXOR 440 für Sensormodul LUXOR 411 (LUXOR 440)

Wettersensorik LUXOR 440 anschließbar an Sensormodul LUXOR 411, Abmessungen: 227x121x108(mm), Wandaufbaugehäuse IP44, 2-Draht COM Schnittstelle,  Helligkeits- und Dämmerungsschwelle, Regen-, Temperatur- und Windüberwachung, Betriebsspannungsversorgung durch Sensormodul LUXOR 411.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 440

Bestell-Nr.: 4400000

Einheit: ST