Wohnkomfort-Steuergerät, Erweiterungsgerät, 2 Kanäle (LUXOR 402 Zweikanalerweiterung)

2 Kanal Erweiterungsmodul LUXOR 402; Reiheneinbaugehäuse; Schnellbefestigung; Breite 45 mm. 2-Draht COM Schnittstelle; 2 Eingänge Taster/Schalter; C2 und C2: nur Stromstoßfunktion; Handschalter; LEDs zur Anzeige; der Ein-/Ausgangssignale; Betriebsspannung 230V~/50 Hz; 2 Relaisausgänge; Schließer 16 A 250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 402 Zweikanalerweiterung

Bestell-Nr.: 4020000

Einheit: ST