Wohnkomfort-Steuergerät, Dimmmodul, 2 Kanäle (LUXOR 405 Dimm-Modul)

2 Kanal Dimmmodul; Erweiterungsmodul LUXOR 405; Reiheneinbaugehäuse (4 TE); Schnellbefestigung; Breite 72 mm; 2-Draht COM Schnittstelle; Stand alone Funktion; 2 Eingänge für Taster; 2 Eingänge für Bewegungsmelder; Szeneneingang für 3 Lichtszenen; jeweils 4 Wahlprogramme für das Dimmverhalten; C1: Universaldimmer 300 W/VA; C2: Universaldimmer 300 W/VA; C1 + C2: Universaldimmer 500 W/VA; Handschalter; LEDs zur Anzeige der Ein-/Ausgangssignale; Überstromanzeige; Betriebsspannung 230V~; 50 Hz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 405 Dimm-Modul

Bestell-Nr.: 4050000

Einheit: ST