Wohnkomfort-Steuergerät, Rollladen - Grundmodul, 4 Antriebe (LUXOR 408 S)

4 Kanal Rollladenmodul LUXOR 408 S; Grundmodul; Reiheneinbaugehäuse (4 TE); Schnellbefestigung; Breite 72 mm; 2-Draht COM Schnittstelle;  Ansteuerung von 4 Rollladen; jeweils AUF/AB/STOPP; zentral AUF/AB. Mehrere Gruppenfunktionen; Zwischenposition Lüftung/Beschattung; erweiterbar durch Zeit und Sensormodul; Handschalter; LEDs zur Anzeige der Ein-/Ausgangssignale; Betriebsspannung 230V~;50 Hz;  8 Schließer á 6 A 250 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 408 S

Bestell-Nr.: 4080100

Einheit: ST