Wohnkomfort-Steuergerät, Rollladen - Erweiterungsmodul, 4 Antriebe (LUXOR 409 S Rollladen-Erweiterung)

4 Kanal Rollladenmodul LUXOR 409 S; Erweiterungsmodul; Reiheneinbaugehäuse (4 TE); Schnellbefestigung; Breite 72 mm; 2-Draht COM Schnittstelle; Ansteuerung von 4 Rollladen; jeweils AUF/AB/STOPP; zentral AUF/AB; Mehrere Gruppenfunktionen; Zwischenposition: Lüftung/Beschattung; erweiterbar durch Zeit und Sensormodul; Handschalter; LEDs zur Anzeige der Ein-/Ausgangssignale. Betriebsspannung 230V~/50 Hz; 8 Schließer á 6A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 409 S

Bestell-Nr.: 4090100

Einheit: ST