8 Kanal Systemuhr LUXOR 414, Erweiterungsmodul (LUXOR 414)

8 Kanal Systemuhr LUXOR 414, Erweiterungsmodul, Reiheneinbaugehäuse (2,5 TE), Schnellbefestigung, Breite 45 mm, 2-Draht COM Schnittstelle, 8 Kanäle wahlweise mit Tages-, Wochen- oder astronomischem Programm, 128 frei programmierbare Schaltzeiten sowie 732 vorprogrammierte Astro-Zeiten, 4 vorprogrammierte Standardprogramme, Wahlschalter für individuelle Verknüpfung der Schaltuhrkanäle mit einem oder mehreren LUXOR - Ausgängen. Zur Positionierung von Antrieben sowie Einstellung von Dimmwerten können Prozentwerte 0-100% gesendet werden. Offset +/-120 min., Sperrzeiten zur Unterdrückung oder Zeitverschiebung von Schaltsignalen. Automatische Sommer/Winterzeitumschaltung. Bedienerführung durch Textzeile im Display.      Gangreserve 5 Std., Betriebsspannung 230V~, 50 Hz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: LUXOR 414

Bestell-Nr.: 4140000

Einheit: ST