EIB/KNX Nebenuhr, einseitige Wanduhr (OSIRIA 241 BR-EIB/KNX)
	
EIB/KNX Nebenuhr; einseitige Innen-Wanduhr; Ziffernblatt Durchmesser 40 cm; weißes Metallziffernblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern; gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas; hochwertiges verchromtes Metallgehäuse; Durchmesser 40 cm; Höhe 7,2 cm; ca. 10 Tage Gangreserve für Busspannungsausfall.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen
...

Fabrikat: Theben

Typ: OSIRIA 241 BR-EIB/KNX
Bestell-Nr.: 5009241

Einheit: ST

