**PC-Programmierset OBELISK top2/top3 für Windows (PC-Set OBELISK top2/3)**

Zur komfortablen Programmierung der Schaltzeiten der top2- und top3-Geräte unter Windows per drag and drop, Schaltprogramme, die am PC mit der komfortablen OBELISK top2/3-Software erstellt wurden, können über die USB-Schnittstelle in die OBELISK top2-Speicherkarte oder den Bluetooth OBELISK top3 und von dort in die Uhr übertragen werden und umgekehrt, Die Programmierung sowie der Programmausdruck kann bequem am Schreibtisch erfolgen, Für Windows Vista/7/8/10 (32/64 Bit), Bestehend aus OBELISK-Speicherkarte und USB-Steckadapter, Die OBELISK top2/3 Software ist als kostenloser Download unter www.theben.de verfügbar

Installieren, Programm erstellen

Fabrikat: Theben

Typ: PC-Set OBELISK top2/3

Bestell-Nr. 9070409

**Einheit: ST**