Raum-Thermostat, Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm, weiß (RAM 701)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; Farbe reinweiß; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Öffner 10 A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 701

Bestell-Nr.: 7010001

Einheit: ST