Raum-Thermostate mit Schalter für Heizung Ein/Aus (RAM 705)

Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Schalter für Heizung EIN/AUS; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 705

Bestell-Nr.: 7050001

Einheit: ST