Raum-Thermostate, elektronisch, Anschluss für Absenkung (RAM 714)

Elektronischer Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; Statusanzeige Heizen; externe Absenkung 3,5K oder 2K (zeitgesteuert mit Schaltuhr); Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 8A 230V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 714

Bestell-Nr.: 7140002

Einheit: ST