UP-Raum-Thermostate, weiß, mit Rahmen (RAM 741 RA)

Raumtemperaturregler; mit Rahmen; 5 - 30°C; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/250V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 741 RA

Bestell-Nr.: 7410131

Einheit: ST