UP-Raum-Thermostate, Anschl. für Temperaturabs., Schalter Heizung (RAM 746)

Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdeckplatte und Einstellkopf; 5 - 30°C; mit integrierter Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung (z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter für Heizung EIN/AUS mit Kontrolllampe; Farbe reinweiß; Öffner 10 A 250 V~;

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 746

Bestell-Nr.: 7460130

Einheit: ST