UP-Raum-Thermostate für Heizen bzw. Kühlen (RAM 748)

Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdeckplatte und Einstellkopf;  5 - 30°C; mit Umschalter für Heizen (10A) bzw. Kühlen (5A); Farbe reinweiß; Öffner 10 A 230 V~.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 748

Bestell-Nr.: 7480130

Einheit: ST