Uhrenthermostat 24 Std. Programm, Betriebsartens., 2 Draht (RAM 784 s)

Elektronischer Raumtemperaturregler mit automatischer Nachtabsenkung; 24 Std.-Segment-Programmscheibe; programmierbar alle 15 Min.; kürzeste Schaltzeit 15 Min.; Tag- und Nachttemperatur einstellbar von +10°C ... 30°C; Betriebsarten Wahlschalter; Frostschutz 6°C; Partyschalter; Kontrollanzeige; thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar; Verschlammungs- und Pumpenschutzfunktion aktivierbar; Anschluss für Telefonfernschalter; Gangreserve; Gehäusefarbe weiß; 1 Wechsler 6 A/250 V~

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: RAM 784 s

Bestell-Nr.: 7840801

Einheit: ST